呼伦贝尔市第二人民医院消防系统配件报价清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警系统(海湾） |  |  |  |  |
| 1 | 总线/多线联动控制器 | GST-LD-SD128 | 套 |  |
| 2 | 主板 | GST-500 | 块 |  |
| 3 | 电源盘 | GST-1D-D02 | 个 |  |
| 4 | 电源板 | GST-DY-100A | 个 |  |
| 5 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 台 |  |
| 6 | 总线制操作盘 | GST-LD-SD128H | 台 |  |
| 7 | 蓄电池 | 10AH/12V | 块 |  |
| 8 | 滤波器 | SD275X | 个 |  |
| 9 | 回路板 | GST-5000 | 块 |  |
| 10 | 控制面板 | GST-LD-KZ014/6 | 块 |  |
| 11 | 打印机 | 海湾 | 个 |  |
| 12 | 广播功率放大器 | GST-GF500WA | 台 |  |
| 13 | 消防电话主机 | GST-XG9000S | 台 |  |
| 14 | 消防电话接口 | TS-GSTN604 | 只 |  |
| 15 | 消防电话 | TS-GSTN60 | 只 |  |
| 16 | 消防电话分机 | TS-GSTN601 | 只 |  |
| 17 | 火灾报警控制系统软件 | GST-5000 | 套 |  |
| 18 | 接口卡 | GST-NNET-02H | 个 |  |
| 19 | 联网接口卡 | GST-LWK5000H-CAN | 个 |  |
| 20 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3T | 套 |  |
| 21 | 感温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 套 |  |
| 22 | 手动报警按钮 | J-SAM-GST9122B | 套 |  |
| 23 | 输入输出模块 | GST-LD-8364H | 套 |  |
| 24 | 声光警报器 | GST-HX-320B | 套 |  |
| 25 | 火灾显示盘 | ZF-500Z | 套 |  |
| 26 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123B | 套 |  |
| 27 | 输入模块 | GST-LD-8300B | 套 |  |
| 28 | 短路隔离器 | GST-LD-8313B | 个 |  |
| 29 | 电线 | ZR-RVS2*1.5 | 米 |  |
| 30 | 穿线管 | 20 | 米 |  |
| 31 | 广播盘 | GST-GBFB-200/MP3 | 台 |  |
| 32 | 信号线 | NH-RVS-2*1.5 | 米 |  |
| 33 | 电源线 | NH-RVS-2*2.5 | 米 |  |
| 34 | 控制电缆 | nh-rvv14*1.5 | 米 |  |
| 35 | 485 环形联网接口卡 | GST-INET-04RS | 块 |  |
| 36 | 接线端子箱 | GST-JX100 | 个 |  |
| 37 | 气体释放警报器 | TS-PS-5102 | 台 |  |
| 38 | 紧急启停按钮 | TS-QT-5201 | 只 |  |
| 39 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | TS-DH-18160R/DL | 只 |  |
| 40 | 电气火灾监控设备 | TS-DH-200/64 | 台 |  |
| 41 | 三相四线双电源电压传感器 | TS-DJ-1941 | 只 |  |
| 42 | 消防设备电源状态监控器 | TS-DJ-200/252 | 台 |  |
| 43 | 防火门监控主机 | TS-FHM-200/252 | 台 |  |
| 44 | 防火门电动闭门器 | TS-DM-2637/65 | 台 |  |
| 45 | 防火门监控模块 | TS-MC-2606 | 个 |  |
| 46 | 交流单相电压电流传感器 | TS-DJ-1913 | 个 |  |
| 47 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | TS-MH-5011H | 台 |  |
| 报警系统(鼎信） |  |  |  |  |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-TS1051HP2 | 只 |  |
| 2 | 点型探测器通用底座 | TS-DZ-1405R | 只 |  |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZOM-TS1052HP | 只 |  |
| 4 | 点型探测器通用底座 | TS-DZ-1405 | 只 |  |
| 5 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-TS2052HP | 只 |  |
| 6 | 消火栓按钮 | J-SAP-TS2053HP | 只 |  |
| 7 | 按钮通用底座 | TS-DZ-1404 | 只 |  |
| 8 | 火灾声光警报器 | TS-SG-2155HP | 只 |  |
| 9 | 火灾声光警报器底座 | TS-SG-2155HP/D | 只 |  |
| 10 | 输入模块 | TS-SR-2251HP | 只 |  |
| 11 | 输入/输出模块 | TS-RC-2252HP | 只 |  |
| 12 | 输入/输出模块 | TS-RC-2253HP | 只 |  |
| 13 | 输入/输出模块 | TS-RC-2255HP | 只 |  |
| 14 | 模块通用底座 | TS-DZ-1420T | 只 |  |
| 15 | 模块通用底座 | TS-DZ-1421T | 只 |  |
| 16 | 输出模块 | TS-SC-2210 | 只 |  |
| 17 | 模块通用底座 | TS-DZ-1445/A | 只 |  |
| 18 | 总线隔离器 | TS-GL-9212 | 只 |  |
| 19 | 模块通用底座 | TS-DZ-1420T | 只 |  |
| 20 | 火灾显示盘 | TS-XS-2303 | 只 |  |
| 21 | 总线制操作盘 | TS-SD-3201H | 只 |  |
| 22 | 直接控制盘 | TS-DX-3101H | 只 |  |
| 23 | 火灾报警控制器/气体灭火控制器 | TS-MH-5011H | 台 |  |
| 24 | 蓄电池 | 4Ah/12V | 节 |  |
| 25 | 气体释放警报器 | TS-PS-5102 | 只 |  |
| 26 | 紧急启停按钮 | TS-QT-5201 | 只 |  |
| 27 | 消防应急广播设备 | TS-XG2000T | 台 |  |
| 28 | 智能广播功率放大器 | TS-GF-600 | 台 |  |
| 29 | 消防广播音箱 | XD5-4E | 只 |  |
| 30 | 消防电话 | TS-DZ-6003H | 台 |  |
| 31 | 消防电话分机 | TS-DF-6101H | 只 |  |
| 32 | 消防电话分机 | TS-DF-6102H | 只 |  |
| 电气火灾监控系统 |  |  |  |  |
| 33 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | TS-DH-1863R/DL | 只 |  |
| 34 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | TS-DH-18160R/DL | 只 |  |
| 35 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | TS-DH-18315R/DL | 只 |  |
| 36 | 剩余电流式电气火灾监控探测器 | TS-DH-18800R/DL | 只 |  |
| 37 | 电气火灾监控设备 | TS-DH-200/64 | 台 |  |
| 38 | 电气火灾监控设备 | TS-DH-200 | 台 |  |
| 39 | 三相四线电压电流传感器 | TS-DJ-1933 | 只 |  |
| 40 | 三相四线双电源电压传感器 | TS-DJ-1941 | 只 |  |
| 41 | 三相四线双电源电压电流传感器 | TS-DJ-1943 | 只 |  |
| 42 | 交流单相电压电流传感器 | TS-DJ-1913 | 只 |  |
| 43 | 消防设备电源状态监控器 | TS-DJ-200/64 | 台 |  |
| 44 | 消防设备电源状态监控器 | TS-DJ-200/252 | 台 |  |
| 防火门监控系统 |  |  |  |  |
| 45 | 防火门监控模块（单） | TS-MC-2605 | 只 |  |
| 46 | 防火门监控模块（双） | TS-MC-2606 | 只 |  |
| 47 | 防火门电动闭门器 | TS-DM-2637/65 | 只 |  |
| 48 | 防火门监控器 | TS-FHM-200/32 | 台 |  |
| 49 | 防火门监控器 | TS-FHM-200/252 | 台 |  |
| 微型消防站 |  |  |  |  |
| 1 | 消防柜 | 1.8*1.6*60 | 个 |  |
| 2 | 战斗服五件套 | / | 个 |  |
| 3 | 呼吸面具 | / | 个 |  |
| 4 | 灭火毯 | / | 个 |  |
| 5 | 安全绳 | / | 个 |  |
| 6 | 消防手电筒 | / | 个 |  |
| 7 | 腰斧 | / | 个 |  |
| 8 | 喊话器 | / | 个 |  |
| 9 | 铁锹 | / | 个 |  |
| 10 | 口哨 | / | 个 |  |
| 11 | 水带 | / | 个 |  |
| 12 | 接口 | / | 个 |  |
| 13 | 枪头 | / | 个 |  |
| 14 | 喉箍 | / | 个 |  |
| 15 | 撬棍 | / | 个 |  |
| 16 | 扳手 | / | 个 |  |
| 17 | 消防桶 | / | 个 |  |
| 18 | 挂钩 | / | 个 |  |
| 19 | 断线钳 | / | 个 |  |
| 20 | 消防斧 | / | 个 |  |
| 水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 消火栓栓头 | DN65 | 个 |  |
| 2 | 消防水带 | DN65 | 个 |  |
| 3 | 明杆闸阀 | DN200 | 台 |  |
| 4 | 明杆闸阀 | DN150 | 台 |  |
| 5 | 明杆闸阀 | DN100 | 台 |  |
| 6 | 明杆闸阀 | DN80 | 台 |  |
| 7 | 铜球阀 | DN40 | 台 |  |
| 8 | 止回阀 | DN150 | 台 |  |
| 9 | 过滤器 | DN200 | 个 |  |
| 10 | 过滤器 | DN150 | 个 |  |
| 11 | 过滤器 | DN100 | 个 |  |
| 12 | 软连接 | DN200 | 个 |  |
| 13 | 软连接 | DN150 | 个 |  |
| 14 | 软连接 | DN100 | 个 |  |
| 15 | 沟槽三通 | DN200 | 个 |  |
| 16 | 沟槽三通 | DN150 | 个 |  |
| 17 | 沟槽三通 | DN150/100 | 个 |  |
| 18 | 沟槽弯头 | DN200 | 个 |  |
| 19 | 沟槽弯头 | DN150 | 个 |  |
| 20 | 沟槽三通 | DN150/80 | 个 |  |
| 21 | 沟槽三通 | DN80 | 个 |  |
| 22 | 沟槽弯头 | DN100 | 个 |  |
| 23 | 沟槽弯头 | DN80 | 个 |  |
| 24 | 钢卡 | DN200 | 个 |  |
| 25 | 钢卡 | DN150 | 个 |  |
| 26 | 钢卡 | DN100 | 个 |  |
| 27 | 螺丝 | 18*70 | 个 |  |
| 28 | 电接点压力表 | 0-1.6mpa | 块 |  |
| 29 | 远传压力表 | 0-1.6mpa | 块 |  |
| 30 | 压力表 | 0-1.6mpa | 块 |  |
| 31 | 丝扣弯头 | DN65 | 个 |  |
| 32 | 丝扣弯头 | DN50 | 个 |  |
| 33 | 丝扣弯头 | DN40 | 个 |  |
| 34 | 丝扣弯头 | DN32 | 个 |  |
| 35 | 丝扣弯头 | DN25 | 个 |  |
| 36 | 消防箱 | 800*650 | 个 |  |
| 37 | 喷淋头 | ZSTX-15 | 个 |  |
| 38 | 持压泄压阀 | DN150 | 个 |  |
| 39 | 球阀 | DN25 | 个 |  |
| 40 | 球阀 | DN15 | 个 |  |
| 41 | 不绣钢表弯 | DN15 | 个 |  |
| 42 | 湿式报警阀 | DN100 | 个 |  |
| 43 | 湿式报警阀 | DN150 | 个 |  |
| 44 | 沟槽蝶阀 | DN65 | 个 |  |
| 防火卷帘 |  |  |  |  |
| 1 | 卷帘门通用电池 | 1.3A/12V | 块 |  |
| 2 | 卷帘门控制箱 | 通用 | 台 |  |
| 3 | 卷帘门温控装置 | / | 个 |  |
| 4 | 电机 | / | 台 |  |
| 5 | 防火卷帘按钮开关盒 | / | 个 |  |
| 灭火器 |  |  |  |  |
| 1 | 干粉灭火器 | 4公斤 | 个 |  |
| 2 | 干粉灭火器 | 8公斤 | 个 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 2公斤 | 个 |  |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 3公斤 | 个 |  |
| 5 | 灭火器箱 | 4公斤 | 个 |  |
| 6 | 灭火器箱 | 8公斤 | 个 |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器手套 | / | 付 |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火 | 七氟丙烷 | 公斤 |  |
| 2 | 气体灭火 | 压力表 | 个 |  |
| 3 | 气体灭火 | 瓶头阀 | 个 |  |
| 4 | 气体灭火 | 电磁阀 | 个 |  |
| 5 | 气体灭火 | 喷射装置 | 个 |  |
| 6 | 气体灭火 | 主机 | 个 |  |
| 7 | 气体灭火 | 烟感 | 个 |  |
| 8 | 气体灭火 | 温感 | 个 |  |
| 9 | 气体灭火 | 手报 | 个 |  |
| 10 | 气体灭火 | 声光 | 个 |  |
| 11 | 气体灭火 | 警示灯 | 个 |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | 7.5KW | 个 |  |
| 2 | 风阀 | 400*400 | 个 |  |
| 3 | 控制箱 | 双电源 | 个 |  |
| 4 | 保温阀 | 300*1000 | 个 |  |
| 5 | 排烟口 | 1200*400 | 个 |  |
| 6 | 排烟阀 | 1000*200 | 个 |  |

总金额：