消防维保需求

住院综合楼：
维保时间：2026年3月6日-2027年3月6日

面    积：11000平方米

需要消防维护设施：1、消防自动报警装置2、消防供水3、消防栓4、自动喷水灭火系统5、机械加压送风系统6、机械排烟系统7、应急照明灯 8、疏散指示牌9、应急广播系统10、消防专用电话11、防火分隔设施  

大学生公寓：
维保时间：2026年3月6日-2027年3月6日

面    积：1800平方米

需要消防维护设施：1、消防自动报警系统2、消防供水3、应急照明灯4、疏散指示标志灯

新传染病大楼：
维保时间：2026年7月18日-2027年3月6日

面    积：29080.16平方米

需要消防维护设施：1、消防自动报警装置2、消防供水3、消防栓4、自动喷水灭火系统5、机械加压送风系统6、机械排烟系统7、应急照明灯 8、疏散指示牌9、应急广播系统10、消防专用电话11、防火分隔设施   

计费方式：

报价按照单位面积计价，以元/平方米为计价单位。

综合住院楼与大学生公寓按照整年计算，单价*面积=总价。
传染病大楼服务器为7.5个月，计算方式为（单价*面积）/12*7.5=总价。
