# 呼伦贝尔市第二人民医院

# 医保移动刷脸支付设备询价文件

# 一、项目概述

（一）项目名称：医保移动刷脸支付设备采购项目

（二）项目背景：为加强我县医疗报销支付监管，便捷患者就医，提升管理效率，拟采购一批医保刷脸支付设备。

- 二、项目预算

- 最高限价总金额为：63000.00元

# 三、采购内容及报价要求

# （一）采购物品：医保移动刷脸支付设备共9台。

# （二）设备要求适用医保支付场景，可进行医保刷脸支付，也可以受理医保电子凭证扫码支付以及医保卡、银行卡等支付功能；支持外接密码键盘或数字小键盘，用于密码输入和金额输入。无缝与采购方信息系统及医保信息系统对接。

# （三）报价是履行合同的最终价格，应包括货款、材料费、包装、运输、税金、安装调试费、售后服务等供应商完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用。

# （四）参加询价的供应商需具备相应的资质和营业许可证。

# 四、技术参数需求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 处理器模块：8核，主频1.8GHz及以上 |
| 2 | 操作系统：Android 8.0及以上 |
| 3 | 存储模块：≥2GB RAM+32GB ROM |
| ★4 | 显示器模块：触摸显示屏≥10寸，亮度可调，分辨率≥1280*800 |
| ★5 | 摄像头模块：3D结构光摄像头、支持人脸活体检测，满足银联支付级别 |
| 6 | 通讯模块：支持VPN通讯协议，支持3G、4G无线通讯（SIM卡座≥1个，支持4G及以上全网通卡槽） |
| 7 | ★安全模块：符合国密安全技术要求 |
| 8 | 物理位置模块：支持基于基站进行定位 |
| 9 | 可选外接硬件模块：支持外接密码键盘，支持外接凭条打印机 |
| 10 | 喇叭模块：支持多媒体语音播 |
| 11 | 接口模块：具有不少于2个及以上的USB接口、1个RJ-45网络接口以及SIM 卡槽 |
| 12 | 非接触卡模块：支持非接触卡阅读能力 |
| 13 | 扫码模块：支持一维码、二维码识别，符合医保电子凭证规范 |
| 14 | 包括设备从发货、到货、安装、认证、软件、模块、调试、培训等到正常使用。 |

# 五、报名资质要求

# （一）具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照及相关资质证书；

# （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# （三）具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和相关经验；

# （四）近三年内无重大违法记录或不良信用记录；

# （五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

# 六、投标文件要求

# 投标文件密封递交，密封口加盖询价单位公章。密封口面应标注项目名称和投标公司名称。询价文件包括但不限于以下内容资料：

# 1、报价清单（应包括货款、材料费、包装、运输、税金、安装调试费、售后服务等供应商完成本项目所需的一切费用）；

# 2、提供有效期内与本项目相关经营范围的营业执照，并加盖公章；

# 3、法定代表人授权书及法定代表人和被授权人身份证；

# 4、公司简介、公司经营服务范围，本项目主要联系人名单（包括姓名、性别、资格证书复印件等）；满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关资料，售后服务承诺等。（格式自拟）

# 七、评选办法

# 我院自行组织询价小组，在院纪检的监督下依据本询价公告中询价文件要求进行资格审查，资格审查合格后的供应商按本公告附件提交报价清单，在满足我院需求的前提下，价格最低的供应商为中标供应商，询价文件不退还。