检测设备明细如下：

非强制计量检测设备明细

| 序号 | 仪器名称 | 仪器型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用磁共振成像（MIR）系统 | SIGNA MR355 | 通用电气医疗系统（天津）有限公司 |
| 2 | 医用磁共振成像（MIR）系统 | ViVi X335 | 包头市稀宝博为医疗系统有限公司 |
| 3 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | Bright speed | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 4 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | Optima CT680 Expert | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 5 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | Revolution Ace | 航卫通用电气医疗系统有限公司 |
| 6 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | Definium 6000 | 通用电气华伦医疗设备有限公司 |
| 7 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源 | Definium Tempo Pro | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 |
| 8 | 数字平板胃肠透视系统X射线辐射源 | DRF-2D | 北京医疗装备股份有限公司 |
| 9 | 高频移动式手术X射线机X射线辐射源 | PLX112B | 南京普爱医疗设备股份有限公司 |
| 10 | 移动式数字化医用X射线摄影系统X射线辐射源 | uDR 370i | 上海联影医疗科技有限公司 |
| 11 | 移动式数字化医用X射线摄影系统X射线辐射源 | uDR 370i | 上海联影医疗科技有限公司 |
| 12 | 口腔颌面曲面体层X射线机 | Planmeca ProMax | 普兰梅卡医疗设备（上海）有限公司 |
| 13 | 医用超声诊断仪超声源 | Aplio 500 | 东芝医疗系统株式会社 |
| 14 | 医用超声诊断仪超声源 | Aplio 500 | 东芝医疗系统株式会社 |
| 15 | 医用超声诊断仪超声源 | HI VISION Ascendus | 株式会社日立制作所 |
| 16 | 医用超声诊断仪超声源 | Resona 7 Elite | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 17 | 医用超声诊断仪超声源 | Affiniti 70W | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 |
| 18 | 医用超声诊断仪超声源 | M6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 19 | 医用超声诊断仪超声源 | M5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 20 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 21 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 22 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 23 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 24 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 25 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 26 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 27 | 呼吸机 | SV300 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 28 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦（中国）投资有限公司 |
| 39 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦（中国）投资有限公司 |
| 30 | 呼吸机 | V60 | 飞利浦（中国）投资有限公司 |
| 31 | 呼吸机 | 840 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 |
| 32 | 呼吸机 | V3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 33 | 呼吸机 | V3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 34 | 呼吸机 | V3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 35 | 呼吸机 | V3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 36 | 呼吸机 | V3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 37 | 呼吸机 | V3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 38 | 呼吸机 | V3 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 39 | 注射泵 | TR-1202 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |
| 40 | 注射泵 | TR-1202 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 |
| 41 | 注射泵 | 08B3T100 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 |
| 42 | 注射泵 | 08B3T100 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 |
| 43 | 注射泵 | 08B3T100 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 |
| 44 | 注射泵 | 08B3T100 | 浙江史密斯医学仪器有限公司 |
| 45 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 46 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 47 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 48 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 49 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 50 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 51 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 52 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 53 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 54 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 55 | 注射泵 | SK-500I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 56 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 57 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 58 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 59 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 60 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 61 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 62 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 63 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 64 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 65 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 66 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 67 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 68 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 69 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 70 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 71 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 72 | 注射泵 | HY-900B | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 73 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 74 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 75 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 76 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 77 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 78 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 79 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 80 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 81 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 82 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 83 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 84 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 85 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 86 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 87 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 88 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 89 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 90 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 91 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 92 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 93 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 94 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 95 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 96 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 97 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 98 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 99 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 100 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 101 | 注射泵 | M300 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 102 | 双道微量注射泵 | smithsmedicat | 浙江史密斯 |
| 103 | 双道微量注射泵 | smithsmedicat | 浙江史密斯 |
| 104 | 双道微量注射泵 | smithsmedicat | 浙江史密斯 |
| 105 | 注射泵 | Graseby Syringe Pump 3100 | / |
| 106 | 注射泵 | HY-902A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 107 | 注射泵 | HY-902A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 108 | 注射泵 | HY-902A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 109 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 110 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 111 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 112 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 113 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 114 | 输液泵 | SK-600I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 115 | 输液泵 | SK-600I | 深圳市深科医疗器械技术开发有限公司 |
| 116 | 输液泵 | SYS-6010 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |
| 117 | 输液泵 | SYS-6010 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |
| 118 | 输液泵 | SYS-6010 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 |
| 119 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 120 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 121 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 122 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 123 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 124 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 125 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 126 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 127 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 128 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 129 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 130 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 131 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 132 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 133 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 134 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 135 | 高频电刀 | POWER-420X | 常州市延陵电子设备有限公司 |
| 136 | 高频电刀 | POWER-420X | 常州市延陵电子设备有限公司 |
| 137 | 高频电刀 | DD-2P300 | 北京东方神健医疗器械有限公司 |
| 138 | 高频电刀 | UM D3000 | BEIJING YOUMCO ELECTRON CO..LTD |
| 139 | 高频电刀 | CV-2000 | 北京康威电子技术开发公司 |
| 140 | 高频电刀 | GE-350（p-lasma) | 北京英杰华科技有限公司 |
| 141 | 高频电刀 | VI0350 | 北京市亚可康达医疗科技有限公司 |
| 142 | 高频电刀 | VI0350 | 北京市亚可康达医疗科技有限公司 |
| 143 | 高频电刀 | XGP-D-I | 山东新华健康产业有限公司 |
| 144 | 高频外科手术系统 | KLS 411 | Gebruder Martin GmbH&Co.KG |
| 145 | 高频电外科设备 | VIO® 200S | 德国爱尔博电子医疗仪器公司 |
| 146 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 147 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 148 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 149 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 150 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 151 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 152 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 153 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 154 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 155 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 156 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 157 | 血液透析滤过装置 | 4008B | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 158 | 急性透析和体外血液治疗机 | multiFiltrate | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 158 | 急性透析和体外血液治疗机 | multiFiltrate | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 159 | 血液透析滤过装置 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 160 | 血液透析设备 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 161 | 血液透析滤过装置 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 162 | 血液透析滤过装置 | 5008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 163 | 血液透析设备 | 4008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 164 | 血液透析设备 | 4008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 165 | 血液透析设备 | 4008S | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 166 | 血液透析设备 | 4008S V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 167 | 血液透析设备 | 4008S V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 168 | 血液透析设备 | 4008S V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 169 | 血液透析设备 | 4008S V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 170 | 血液透析设备 | 4008S V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 171 | 血液透析设备 | 4008S V10 | 费森尤斯医药用品股份及两合公司 |
| 172 | 血液透析机 | DBB-27 | 日机装株式会社 |
| 173 | 血液透析机 | DBB-27 | 日机装株式会社 |
| 174 | 血液透析机 | DBB-27 | 日机装株式会社 |
| 175 | 麻醉系统 | WATO-EX55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 176 | 麻醉机 | 金陵810 | 南京普澳医疗设备有限公司 |
| 177 | 麻醉机 | GSM-Ⅱ | 北京宏润达科技发展有限公司 |
| 178 | 麻醉机 | ACM603 | 北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司 |
| 179 | 麻醉机 | GSM-Ⅱ | 北京宏润达科技发展有限公司 |
| 180 | 麻醉机 | GSM-Ⅱ | 北京宏润达科技发展有限公司 |
| 181 | 麻醉系统 | WATO-EX55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 182 | 麻醉系统 | WATO-EX55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 183 | 麻醉系统 | WATO-EX55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 184 | 麻醉系统 | WATO-EX55 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 185 | 麻醉机 | SD-M2000C | 天津森迪恒生科技发展有限公司 |
| 186 | 血气电解质分析仪 | BG-800E | 梅州康立高科技有限公司 |
| 187 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 188 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 189 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 190 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 191 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 192 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 193 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 194 | 除颤监护仪 | BeneHeart D3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 195 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 196 | 除颤监护仪 | S6 | 深圳科曼医疗设备有限公司 |
| 197 | 除颤监护仪 | S6 | 深圳科曼医疗设备有限公司 |
| 198 | 除颤监护仪 | S6 | 深圳科曼医疗设备有限公司 |
| 199 | 除颤监护仪 | M290-XD1000xe | 德国曼吉世有限公司 |
| 200 | 药品冷藏箱 | YYD-290 | 沈阳市医疗设备厂 |
| 201 | 药品冷藏箱 | YYD-290 | 沈阳市医疗设备厂 |
| 202 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 203 | 医用冷藏箱 | HYC-650 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 204 | 立柜 | LSC-338W | 星星集团有限公司 |
| 205 | 立式冷藏陈列柜 | LC-630W | 江苏雪龙电气有限公司 |
| 206 | 冷藏冷冻箱 | BCD-172C | 星星集团有限公司 |
| 207 | 医用低温保存箱 | DW-86L338（J） | 青岛海尔特种电器 |
| 208 | 展示柜 | SC-601 | 宁波海冉电器科技有限公司 |
| 209 | 药品冷藏箱 | YY-950 | 沈阳市医疗设备厂 |
| 212 | 恒温箱 | HW-138 | 沈阳市医疗设备厂 |
| 213 | 医用低温箱 | DW-YL270 | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
| 214 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 215 | 医用血液冷藏箱 | HXC-158 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 216 | 医用冷藏箱 | YC-75L | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
| 217 | 医用冷藏箱 | YC-75L | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
| 218 | 医用冷藏箱 | YC-75L | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
| 219 | 医用冷藏冷冻箱 | HYCD-205 | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 220 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 221 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 222 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 223 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 224 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 225 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 226 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 227 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 228 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 229 | 医用冷藏箱 | HYC-198S | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 230 | 冷藏箱 | BC-93TMPF | 青岛海尔股份有限公司 |
| 231 | 医用离心机 | BY-320C | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 232 | 医用离心机 | BY-120A | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 233 | 医用离心机 | BY-120A | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 234 | 生化分析仪 | AU680 | BECKMAN |
| 235 | 电子天平 | FA2004 | 上海上平仪器有限公司 |
| 236 | 酶标仪 | MK3 | 飞士尔（上海）仪器有限公司 |
| 237 | 酶标分析仪 | URIT-660 | 优利特 |
| 238 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | BECKMAN |
| 239 | 血库专用离心机 | GENIUE 4K | 长沙鑫奥仪器仪表有限公司 |
| 240 | 离心机 | BY600A | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 241 | 离心机 | BY-600C | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 242 | 血培养仪 | BTA3D-60 | 梅里埃 |
| 243 | 离心机 | BY-R320 | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 244 | 高速离心机 | TGL-16B | 上海安亭科学仪器厂 |
| 245 | 医用离心机 | BY-G18 | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 246 | 医用离心机 | BY-G18 | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 247 | 分枝杆菌培养仪 | MGIT-320 | 梅里埃 |
| 248 | 生物安全柜 | HR40-Ⅱ A2 | 青岛海尔特种电器有限公司 |
| 249 | 生物安全柜 | BSC-1100Ⅱ B2-X | 济南鑫贝西生物技术有限公司 |
| 250 | 生物安全柜 | BSC-1360-ⅡA2 | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 |
| 251 | 生物安全柜 | BSC-1100-LⅡB2 | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 |
| 252 | 超净工作台 | DL-CJ-1NDⅡ | 北京东联哈尔仪器制造有限公司 |
| 253 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B100II | 山东博科生物产业有限公司 |
| 254 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B100II | 山东博科生物产业有限公司 |
| 255 | 立式压力蒸汽灭菌器 | LS-50HG | 江阴滨江医疗设备有限公司 |
| 256 | 移液器 | 100-1000 ul | DragonLab |
| 257 | 移液器 | 20-200 ul | DragonLab |
| 258 | 移液器 | 20-200 ul | DragonLab |
| 259 | 移液器 | 200-1000 ul | BRAND |
| 260 | 移液器 | 20-200 ul | DragonLab |
| 261 | 移液器 | 20-200 ul | BIO-DLGenex Beta |
| 262 | 移液器 | 10-100ul | BIO-DLGenex Beta |
| 263 | 移液器 | 20-200ul | BIO-DLGenex Beta |
| 264 | 移液器 | 0.5-10ul | DragonLab |
| 265 | 移液器 | 10-100 ul | BIO-DLGenex Beta |
| 266 | 八连管移液器 | 0.5-10ul | Sartorius Proline |
| 267 | 移液器 | 100-1000ul | Sartorius Proline |
| 268 | 移液器 | 0.5-10ul | BIO-DLGenex Beta |
| 269 | 移液器 | 100-1000ul | BIO-DLGenex Beta |
| 270 | 移液器 | 10-100 μL | DragonLab |
| 271 | 八连管移液器 | 10-100ul | Sartorius Proline |
| 272 | 八连管移液器 | 0.5-10ul | Sartorius Proline |
| 273 | 移液器 | 2-20ul | BIO-DLGenex Beta |
| 274 | 移液器 | 20-200 ul | DragonLab |
| 275 | 移液器 | 20-200 ul | DragonLab |
| 276 | 移液器 | 100-1000ul | DragonLab |
| 277 | 移液器 | 20-200 ul | Thermo |
| 278 | 移液器 | 20-200ul | DragonLab |
| 279 | 移液器 | 10-1000ul | Sartorius Proline |
| 280 | 移液器 | 145ul | 梅里埃 |
| 281 | 移液器 | 280ul | 梅里埃 |
| 282 | 移液器 | 100-1000ul | DragonLab |
| 283 | 移液器 | 100-1000ul | DragonLab |
| 284 | 移液器 | 20-200ul | DragonLab |
| 285 | 移液器 | 10-100ul | DragonLab |
| 286 | 移液器 | 10-100ul | BIO-DLGenex Beta |
| 287 | 移液器 | 20-200ul | BIO-DLGenex Beta |
| 288 | 移液器 | 0.5-10ul | DragonLab |
| 289 | 移液器 | 100-1000ul | 赛多利斯 |
| 290 | 移液器 | 100-1000 ul | DragonLab |
| 291 | 移液器 | 0.2-20ul | thermo |
| 292 | 移液器 | 10-100 ul | DragonLab |
| 293 | 尿液干化学分析仪 | URIT-500B | 优利特 |
| 294 | 全自动血液分析仪 | XN-1000 | 希森美康 |
| 295 | 隔水培养箱 | GH-600D | 天津泰斯特 |
| 296 | 隔水培养箱 | GH-600D | 天津泰斯特 |
| 297 | 震荡混匀器 | MX-S | SCILOGEX |
| 298 | 加热灭菌器 | up201903340 | OLABO |
| 299 | PCR仪 | SLAN-96S | 上海宏石 |
| 300 | 离心机 | BY-600A（双盖） | 北京白洋 |
| 301 | 医用干燥柜 | YGZ1600S | 山东新华医疗器械股份有限公司 |
| 302 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052B | 上海一恒科学仪器有限公司 |
| 303 | 医用冷藏箱 | YC-75L | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
| 304 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 305 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 306 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 307 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 308 | 输液泵 | HY-800A | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 |
| 309 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 310 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 311 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 312 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 313 | 高频手术设备 | A600P | 山东华博电器有限公司 |
| 314 | 输液泵 | BeneFusion VP1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 315 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 316 | 注射泵 | M500 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 317 | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅱ | 吉林省日成医用电子器材有限公司 |
| 318 | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅱ | 吉林省日成医用电子器材有限公司 |
| 319 | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅱ | 吉林省日成医用电子器材有限公司 |
| 320 | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅱ | 吉林省日成医用电子器材有限公司 |
| 321 | 医用电脑控温仪 | RC-2000Ⅱ | 吉林省日成医用电子器材有限公司 |
| 323 | 冷藏冷冻箱 | BCD-153 | 湖南华良电器实业有限公司 |
| 324 | 电热鼓风干燥箱 | DHG-9023A | 上海精其仪器有限公司 |
| 325 | 医用离心机 | BY-320C | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 326 | 医用离心机 | BY-120A | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 327 | 医用离心机 | BY-120A | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 328 | 高频电刀 | GE-350（p-lasma) | 北京英杰华科技有限公司 |
| 329 | 药品冷藏箱 | HYC-68 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 330 | 医用低温保存箱 | DW-86L338J | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 331 | 医用低温保存箱 | DW-86L338J | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 332 | 生物安全柜 | HR1500-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 333 | 生物安全柜 | HR1500-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 334 | 生物安全柜 | HR1500-IIB2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 335 | 生物安全柜 | HR1500-IIB2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 336 | 生物安全柜 | HR1500-IIB2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 337 | 生物安全柜 | HR1500-IIB2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 338 | 生物安全柜 | HR40-IIA2 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 339 | 洁净工作台 | HCB-1600H | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 |
| 340 | 离心机 | BY-R320 | 北京白洋医疗器械有限公司 |
| 341 | 血沉仪 | 10-well | 希森美康 |
| 342 | 血沉仪 | 19-11043 | 希森美康 |
| 343 | 洗板机 | BK-9622 | BIOBASE |
| 344 | 旋涡混匀器 | KHXH-Ⅱ | 科华 |
| 345 | 旋涡混匀器 | H-1 | 上海康禾 |
| 346 | 二氧化碳培养箱 | RYX-50 | 天津泰斯特 |
| 347 | 血小板震荡保存箱 | SJW-IA | 潍坊三江电子科技有限公司 |
| 348 | 数码恒温解冻箱 | WGH-1 | 山东三江 |
| 349 | 离心机 | G16MINI | 北京白洋 |
| 350 | 迷你离心机 | LX-900 | 其林贝尔 |
| 351 | 水平旋转仪 | RPR-100D | 普阳 |
| 352 | 振荡器 | ZW-A | 常州翔天实验仪器厂 |
| 353 | 电解质分析仪 | K-lit8 | 梅州康立高科技有限公司 |
| 总计 |  |  |  |